گزارش عملکرد کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه در بخش مدیریت بحران
تاریخ : 28/08/1404
برای تضمین ایمنی مراجعین و حفاظت از منابع گران‌بهای کتابخانه در برابر حوادث، تجهیزات مدیریت خطر و اعلان حریق از اهمیت بالایی برخورداراست.
از این رو مروری می کنیم بر امکانات و تجهیزات مدیریت خطر در کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی مراغه 

این کتابخانه مجهز به سیستم‌های اعلام حریق (Fire Detection & Alarm) شامل سنسورهای دود، حرارت، پنل مرکزی و آلارم های صوتی و تصویری می باشد.چنان چه در تصاویر زیر قابل مشهود است.
[image: ][image: ]

تجهیزات اطفاء حریق (Fire Suppression): انواع کپسول‌های آتش‌نشانی مناسب برای کاغذ و تجهیزات الکترونیکی، و سیستم‌های اطفاء حریق پیشرفته مانند سیستم‌های مبتنی بر گازهای پاک برای بخش بایگانی.
[image: ][image: ]

تجهیزات حفاظت از منابع (Collection Protection): تکنیک‌های حفاظت از اسناد کاغذی و منابع دیجیتال (کنترل رطوبت، دما و سیستم‌های اطفاء غیرآبی.
[image: ][image: ]
برنامه‌ریزی تخلیه و آموزش (Evacuation Planning & Training): مسیرهای خروج اضطراری، نقشه‌های تخلیه و برگزاری مانورهای منظم.
سیستم‌های امنیتی و کنترل دسترسی: دوربین‌های مداربسته و کنترل دسترسی برای جلوگیری از سرقت و دسترسی غیرمجاز به مناطق حساس.

[bookmark: _GoBack]تهیه و تدوین:کتابخانه مرکزی ،زری حامد.
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